**ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ**

**Поставка расходных материалов для применения в ветеринарии**

**Место поставки:** г. Новосибирск, ул. Тимирязева, 71, многофункциональный ветеринарный центр.

**Срок поставки:** Поставка Товара осуществляется партиями по наименованию и в количестве, указанном в заявках Заказчика. Период поставки: с момента заключения Договора по 31 декабря 2019г.

Заказчик формирует заявку в соответствии со своей потребностью в Товаре.

Поставка Товара осуществляется Поставщиком в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента передачи ему заявки.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Наименование** | **Характеристики** | **Кол-во** |
|  | **Бандаж для животных**LUXSAN Pets Premium*Или эквивалент* | Бинт самофиксирующийся С горькой пропиткойРазмер 5 х 450 см. | 120 шт |
|  | **Катетер** G22 | Катетер для периферических вен с дополнительным портом Предназначен для катетеризации периферических вен с целью проведения длительной или кратковременной инфузионно-трансфузионной терапии.Наружный диаметр 0,9 ммДлинна 25мм. | 1000 шт |
|  | **Микрочип для животных** | Представляет собой стерильный одноразовый инъектор со съёмной иглой, в нем содержится капсула размером 1,4х8,5 мм с микрочипом | 500 шт |
|  | **Нить хирургическая № 0**Поликон *Или эквивалент* | Рассасывающаяся полиамидная нить с антимикробной пропиткойУпаковка – нить длиной не менее 10 м | 50 шт |
|  | **Нить хирургическая № 2**Поликон *Или эквивалент*  | Рассасывающаяся полиамидная нить с антимикробной пропиткойУпаковка – нить длиной не менее 10 м | 50 шт |
|  | **Нить хирургическая № 4**Поликон *Или эквивалент* | Рассасывающаяся полиамидная нить с антимикробной пропиткойУпаковка – нить длиной не менее 10 м | 50 шт |
|  | **Нить хирургическая № 6**Поликон *Или эквивалент* | Рассасывающаяся полиамидная нить с антимикробной пропиткойУпаковка – нить длиной не менее 10 м | 50 шт |
|  | **Нить хирургическая № 8**Поликон *Или эквивалент* | Рассасывающаяся полиамидная нить с антимикробной пропиткойУпаковка – нить длиной не менее 10 м | 50 шт |
|  | **Пеленки для животных** | Пеленки одноразовые. Материал: нетканое полотно. Размер: 60 х 90 смГипоаллергенные, впитывающие, непромокаемые | 600 шт |
|  | **Попона для кошек №1** | Попона послеоперационная для кошек. Размер: обхват груди: 310 мм, вес животного 3-8 кг | 50 шт |
|  | **Попона для собак №1** | Попона послеоперационная для собак мелких размеров (пекинес, такса) Размер: обхват груди 38-47см | 20 шт |
|  | **Попона для собак №3** | Попона послеоперационная для собак средних размеров Размер: обхват груди 58-68 см. | 20 шт |
|  | **Попона для собак №4** | Попона послеоперационная для собак средних размеров Размер: обхват груди 69-79 см. | 20 шт |
|  | **Попона для собак №5** | Попона послеоперационная для собак средних и крупных размеров Размер: обхват груди 80-90 см | 20 шт |
|  | **Попона для собак №6** | Попона послеоперационная для собак крупных размеров Размер: обхват груди 91-103 см | 20 шт |
|  | **Бирка для мечения животных** | Бирки ушные двойные для мечения КРС под щипцы Одна часть бирки имеет жесткий штырь, который используется для пробивания уха животного, в связи с этим в щипцах не используется направляющая игла. | 300 шт |

**Гарантии**

1. Поставщик гарантирует качество и безопасность Товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид Товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида Товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. Качество Товара, поставляемого Заказчику в соответствии с описанием объекта закупки, должно соответствовать законодательству Российской Федерации и настоящему Договору.

2. Соответствие качества Товара должно быть подтверждено следующими документами в соответствии с законодательством Российской Федерации:

сертификатом соответствия (или декларацией), оформленным в соответствии с законодательством Российской Федерации;

сертификатом (паспортом) качества производителя, другими документами по качеству, предусмотренными законодательством Российской Федерации;

инструкцией по эксплуатации.

Все документы должны быть заверены надлежащим образом.

3. На момент поставки остаточный срок годности Товара должен быть не менее 70% (семидесяти процентов).

Поставщик гарантирует возможность безопасного использования Товара по назначению в течение всего срока годности Товара.

В случае выявления в течение всего срока годности Товара существенного нарушения требований к качеству Поставщик обязан заменить Товар ненадлежащего качества Товаром надлежащего качества.

Все расходы, связанные с возвратом Товара ненадлежащего качества, осуществляются за счет Поставщика.